Załącznik nr 3

do zaproszenia do złożenia oferty RB.271.2.2018.GA z dnia 11 maja 2018 r.

| KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE MONITORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto(zł) |
| ETAP I /RAZEM CENA (pozycje 1, 2, 3) |  |  |
| - Analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA Badanie w miesiącach: czerwiec 2018 Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych: P-2, P-3, studnia |  |  |
| - Analiza składu wód odciekowych wraz z pomiarem objętości odcieków w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA Badanie w miesiącach: czerwiec 2018 Oznaczenie punktów poboru wód odciekowych: studnia odciekowa |  |  |
| - Analiza emisji i składu gazu składowiskowego W zakresie: tlen, dwutlenek węgla, metan, emisja Badania w miesiącach: czerwiec 2018 Oznaczenie punktów pomiarowych: otwór odgazowujący |  |  |
| ETAP II /RAZEM CENA (pozycje- od 4 do 11) |  |  |
| - Analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA Badanie w miesiącach: grudzień 2018 Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych: P-2, P-3, studnia |  |  |
| - Analiza składu wód odciekowych wraz z pomiarem objętości odcieków w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA Badanie w miesiącach: grudzień 2018 Oznaczenie punktów poboru wód odciekowych: studnia odciekowa |  |  |
| - Analiza emisji i składu gazu składowiskowego W zakresie: tlen, dwutlenek węgla, metan, emisja Badania w miesiącach: grudzień 2018 Oznaczenie punktów pomiarowych: otwór odgazowujący |  |  |
| - Ocena przebiegu osiadania składowiska – grudzień 2018 W oparciu o repery |  |  |
| - Kontrola stateczności zboczy – grudzień 2018 Ilość miejsc w których należy wykonać stateczność: 1 |  |  |
| - Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego (1 otwór odgazowujący) – grudzień 2018 |  |  |
| - Zakup opadów atmosferycznych ze stacji meteorologicznej Pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym za rok 2018 |  |  |
| - Opracowanie raportu rocznego do 15 lutego 2019 roku |  |  |
| RAZEM CENA (pozycja od 1 do 11): |  |  |